2012年为民办实事敞开式小区工程明细表

| 工程名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 国土小区 | 1、完成小区全部主次通道硬化2555平方米，拆除原破损砼地面110平方米，完成基础清表及砾石调平层2555平方米； 2、新建支线下水道130米，管道清淤50立方米； 3、新建圆型污水检查井4座，新增雨水筛31座，水井盖安装提升9座，现浇钢筋混凝土盖板13平方米； 4、拆除硬化绿化带通道14平方米，新增花岗岩绿化缘石188米，绿化配置四季桂5265株（45株/m2），绿化面积220平方米； 5、新安装路灯7盏，设计安装有3盏，小区居民集资4盏。架空电缆管线和钢绞线各240.5米，不锈钢控制柜1个； 6、新建垃圾池3座。 |
| 骡马店小区 | 1、新建砖沟盖板600×600下水道30米，下水道清淤240米； 2、新建3号、V＝12m3的化粪池1座； 3、新建砖砌检查井4座，雨水口6座； 4、硬化C25混凝土35平方米； 5、新建路灯3盏，垃圾池1座； 6、新建树池15个，桂花树3株。 |