## 二季度汇总
陬市污水处理厂2021年二季度在线水质汇总报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量（吨） | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
4月 | 252530 | 248060 | 38.34 | 8.2467 | 7.6427 | 107.1333 | 3.6667 | 96.1847 | 10.493 | 6.7763 | 0.277 | 1.7343 | 0.53733 | 9.8573 | 4.073 | 9.6851
5月 | 243850 | 242050 | 31.51 | 8.1654 | 7.7003 | 103.9355 | 3.5806 | 75.9397 | 9.2123 | 6.5145 | 0.1971 | 1.5216 | 0.57097 | 9.3097 | 4.5523 | 8.9155
6月 | 238490 | 219900 | 23.265 | 8.2487 | 7.71 | 112.7 | 3.9833 | 106.769 | 8.692 | 8.2733 | 0.139 | 2.3343 | 0.609 | 11.716 | 5.5333 | 9.2973
总计： | 734870 | 710010 | 93.115 | 24.6608 | 23.053 | 323.7688 | 11.2306 | 278.8933 | 28.3973 | 21.5642 | 0.6131 | 5.5903 | 1.7173 | 30.883 | 14.1586 | 27.8979

## 4月
陬市污水处理厂2021年4月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
2021-04-01 | 10300 | 11120 | 6.485 | 8.29 | 7.62 | 134 | 3.5 | 95.11 | 15.13 | 6.87 | 0.12 | 1.07 | 0.42 | 7.58 | 4.06
2021-04-02 | 10380 | 11050 | 0 | 8.2 | 7.58 | 102 | 2.5 | 84.16 | 14.8 | 3.05 | 0.22 | 0.92 | 0.39 | 6.91 | 3.23
2021-04-03 | 8120 | 7790 | 0 | 8.24 | 7.62 | 116 | 4 | 90.84 | 12.7 | 4.42 | 0.23 | 2.18 | 0.41 | 13.12 | 3.89
2021-04-04 | 5520 | 4206 | 0 | 8.27 | 7.69 | 97 | 5 | 96.8 | 12.91 | 6.06 | 0.41 | 2.31 | 0.41 | 12.76 | 3.06
2021-04-05 | 5660 | 5534 | 0 | 8.25 | 7.73 | 118 | 5 | 94.96 | 11.92 | 7.19 | 0.48 | 1.13 | 0.52 | 9.65 | 2.79
2021-04-06 | 8460 | 8970 | 0 | 8.26 | 7.71 | 103 | 4.5 | 138.1 | 11.97 | 10.44 | 0.38 | 1.82 | 0.53 | 14.59 | 3.62
2021-04-07 | 10160 | 10550 | 0 | 8.17 | 7.62 | 112 | 4 | 80.46 | 13.13 | 2.02 | 0.39 | 0.65 | 0.57 | 8.37 | 4.4
2021-04-08 | 9390 | 9340 | 0 | 8.18 | 7.57 | 109 | 3.5 | 88.95 | 9.76 | 3.02 | 0.36 | 2.58 | 0.47 | 7.16 | 3.69
2021-04-09 | 7570 | 7080 | 0 | 8.24 | 7.62 | 134 | 4.5 | 101.79 | 10.2 | 5.14 | 0.4 | 3.54 | 0.5 | 13.97 | 3.5
2021-04-10 | 6820 | 6410 | 0 | 8.29 | 7.67 | 121 | 6 | 121.78 | 10.6 | 7.17 | 0.35 | 2.93 | 0.58 | 11.36 | 3.23
2021-04-11 | 10250 | 11010 | 0 | 8.24 | 7.61 | 103 | 4 | 75.18 | 12.31 | 5.1 | 0.32 | 1.56 | 0.6 | 11.18 | 2.55
2021-04-12 | 9650 | 10030 | 0 | 8.13 | 7.56 | 97 | 4.5 | 83.2 | 10.18 | 3.49 | 0.25 | 1.44 | 0.56 | 5.08 | 3.76
2021-04-13 | 9030 | 9090 | 0 | 8.2 | 7.58 | 115 | 2 | 111.11 | 8.13 | 4.66 | 0.36 | 1.92 | 0.61 | 9.47 | 4.84
2021-04-14 | 9420 | 9580 | 0 | 8.19 | 7.59 | 101 | 3.5 | 105.79 | 8.7 | 6.35 | 0.24 | 1.03 | 0.6 | 10.26 | 4.18
2021-04-15 | 7540 | 7440 | 0 | 8.24 | 7.6 | 93 | 2.5 | 121.99 | 9.12 | 6.06 | 0.4 | 2.13 | 0.53 | 11.18 | 4.1
2021-04-16 | 5740 | 5210 | 8.545 | 8.25 | 7.7 | 87 | 1.5 | 92.74 | 5.61 | 8.57 | 0.2 | 1.68 | 0.54 | 8.86 | 2.08
2021-04-17 | 5150 | 5150 | 0 | 8.33 | 7.74 | 97 | 3 | 124.19 | 7 | 10.12 | 0.12 | 2.11 | 0.5 | 8.19 | 2.82
2021-04-18 | 6630 | 6630 | 0 | 8.33 | 7.74 | 84 | 3.5 | 142.8 | 7.8 | 11.06 | 0.32 | 2.25 | 0.45 | 8.98 | 4.42
2021-04-19 | 5330 | 4260 | 0 | 8.29 | 7.78 | 91 | 2.5 | 79.87 | 8.97 | 7.31 | 0.09 | 0.92 | 0.49 | 8.25 | 3.45
2021-04-20 | 7560 | 7350 | 0 | 8.34 | 7.71 | 107 | 3 | 125.7 | 6.06 | 11.25 | 0.41 | 2.91 | 0.57 | 14.1 | 3.67
2021-04-21 | 10300 | 11190 | 0 | 8.37 | 7.64 | 127 | 4.5 | 122.92 | 7.52 | 9.93 | 0.69 | 2.22 | 0.69 | 13.12 | 4.03
2021-04-22 | 10220 | 10630 | 7.705 | 8.25 | 7.6 | 115 | 3.5 | 68.21 | 13.88 | 6.64 | 0.28 | 0.6 | 0.53 | 6.12 | 4.57 | 9.6851
2021-04-23 | 10210 | 10650 | 0 | 8.32 | 7.6 | 96 | 3 | 87.81 | 12.63 | 8.83 | 0.14 | 2.64 | 0.54 | 12.03 | 6.71
2021-04-24 | 10780 | 10530 | 0 | 8.25 | 7.61 | 117 | 2.5 | 69.28 | 11.98 | 6.81 | 0.09 | 1.39 | 0.53 | 11.24 | 4.84
2021-04-25 | 11610 | 6500 | 0 | 8.13 | 7.64 | 123 | 4.5 | 148.51 | 10.13 | 3.36 | 0.07 | 0.69 | 0.57 | 6.3 | 4.64
2021-04-26 | 8430 | 8430 | 7.92 | 8.14 | 7.61 | 118 | 3.5 | 64.12 | 7.9 | 5.58 | 0.18 | 0.76 | 0.6 | 6.49 | 6.01
2021-04-27 | 9430 | 9750 | 0 | 8.21 | 7.59 | 105 | 4.5 | 51.61 | 9.97 | 5.9 | 0.25 | 1.23 | 0.62 | 7.09 | 6.03
2021-04-28 | 9060 | 9300 | 0 | 8.23 | 7.6 | 112 | 4 | 77.53 | 12.24 | 6.93 | 0.39 | 2.32 | 0.51 | 9.41 | 4.81
2021-04-29 | 7670 | 7520 | 0 | 8.28 | 7.66 | 84 | 3 | 58.73 | 13.1 | 9.63 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 10.75 | 4.74
2021-04-30 | 6140 | 5760 | 7.685 | 8.29 | 7.69 | 96 | 4.5 | 81.3 | 8.44 | 10.33 | 0.07 | 1.7 | 0.58 | 12.15 | 4.47
汇总 | 252530 | 248060 | 38.34 | 8.2467 | 7.6427 | 107.1333 | 3.6667 | 96.1847 | 10.493 | 6.7763 | 0.277 | 1.7343 | 0.53733 | 9.8573 | 4.073 | 9.6851

## 5月
陬市污水处理厂2021年5月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
2021-05-01 | 5330 | 4920 | 0 | 8.3 | 7.75 | 87 | 4 | 82.86 | 5.74 | 12.08 | 0.04 | 2.12 | 0.62 | 13.12 | 4.13
2021-05-02 | 5480 | 4980 | 0 | 8.33 | 7.78 | 94 | 2 | 69.55 | 7.56 | 10.95 | 0.15 | 1.94 | 0.7 | 14.04 | 4.64
2021-05-03 | 9320 | 10010 | 0 | 8.3 | 7.74 | 116 | 5 | 111.78 | 18.94 | 10.49 | 0.14 | 2.36 | 0.61 | 13.67 | 4.52
2021-05-04 | 7660 | 7590 | 0 | 8.07 | 7.67 | 90 | 3 | 26.91 | 12.55 | 2.49 | 0.13 | 0.88 | 0.63 | 6.3 | 3.08
2021-05-05 | 6340 | 5830 | 0 | 8.15 | 7.66 | 106 | 4.5 | 77.89 | 9.68 | 5.07 | 0.21 | 2.11 | 0.52 | 9.35 | 3.62
2021-05-06 | 9170 | 9500 | 0 | 8.21 | 7.67 | 119 | 3.5 | 65.35 | 10.03 | 4.85 | 0.09 | 1.84 | 0.59 | 12.27 | 3.98
2021-05-07 | 7270 | 6790 | 0 | 8.06 | 7.64 | 107 | 2 | 84.84 | 8.37 | 2.92 | 0.09 | 1.25 | 0.59 | 7.22 | 3.79
2021-05-08 | 5970 | 5460 | 0 | 8.16 | 7.7 | 84 | 4.5 | 74.57 | 7.46 | 6.19 | 0.62 | 1.88 | 0.58 | 7.52 | 4.45
2021-05-09 | 5990 | 5540 | 0 | 8.24 | 7.72 | 92 | 4 | 86.99 | 9.52 | 7.76 | 0.41 | 2.03 | 0.61 | 7.89 | 3.69
2021-05-10 | 8120 | 8070 | 0 | 8.21 | 7.69 | 108 | 3 | 9 | 11.36 | 6.73 | 0.3 | 1.59 | 0.68 | 8.5 | 4.52
2021-05-11 | 7320 | 6900 | 0 | 8.04 | 7.68 | 113 | 4.5 | 110.54 | 10.06 | 4.5 | 0.13 | 0.95 | 0.64 | 6.3 | 3.79
2021-05-12 | 6850 | 6640 | 0 | 8.16 | 7.72 | 94 | 3.5 | 117.94 | 10.05 | 6.49 | 0.33 | 1.06 | 0.57 | 8.62 | 4.37
2021-05-13 | 7940 | 7760 | 0 | 8.14 | 7.73 | 104 | 4 | 73.38 | 6.54 | 6.32 | 0.34 | 1.05 | 0.58 | 8.92 | 3.52
2021-05-14 | 8160 | 8090 | 0 | 8.28 | 7.71 | 98 | 4.5 | 94.27 | 6.92 | 6.1 | 0.21 | 1.52 | 0.62 | 6.18 | 3.47
2021-05-15 | 8260 | 8420 | 0 | 8.22 | 7.74 | 121 | 4 | 74.72 | 10.6 | 7.64 | 0.21 | 0.93 | 0.58 | 8.74 | 3.62
2021-05-16 | 10670 | 11460 | 0 | 8.06 | 7.88 | 93 | 3.5 | 97.73 | 9.82 | 3.37 | 0.21 | 1 | 0.56 | 5.82 | 3.89
2021-05-17 | 9380 | 9630 | 7.875 | 7.85 | 7.5 | 104 | 3.5 | 78.54 | 5.83 | 4 | 0.35 | 0.9 | 0.52 | 6.97 | 4.62
2021-05-18 | 8420 | 8360 | 0 | 8.24 | 7.65 | 119 | 2 | 71.69 | 9.14 | 5.08 | 0.09 | 1.65 | 0.53 | 10.14 | 4.35
2021-05-19 | 8190 | 8130 | 0 | 8.1 | 7.67 | 94 | 3 | 68.48 | 8.9 | 6.5 | 0.13 | 1.83 | 0.58 | 9.41 | 5.4
2021-05-20 | 8330 | 8140 | 0 | 8.2 | 7.66 | 98 | 2.5 | 73.34 | 9.16 | 5.84 | 0.14 | 1.55 | 0.56 | 8.62 | 5.56
2021-05-21 | 8160 | 8190 | 7.83 | 8.19 | 7.69 | 105 | 4.5 | 94.87 | 8.5 | 6.66 | 0.28 | 2.22 | 0.49 | 10.57 | 6.05
2021-05-22 | 10490 | 11460 | 0 | 8.15 | 7.65 | 110 | 4 | 56.53 | 7.65 | 5.87 | 0.4 | 1.82 | 0.57 | 7.52 | 3.69 | 8.9155
2021-05-23 | 11960 | 13160 | 0 | 7.97 | 7.6 | 98 | 3 | 47.48 | 7.6 | 1.95 | 0.13 | 1.2 | 0.54 | 7.95 | 3.86
2021-05-24 | 8650 | 8750 | 0 | 8.11 | 7.65 | 92 | 4.5 | 54.47 | 7.74 | 5.11 | 0.04 | 1.95 | 0.47 | 6.49 | 4.64
2021-05-25 | 8230 | 8120 | 7.85 | 8.08 | 7.69 | 122 | 3 | 65.81 | 6.19 | 4.15 | 0.05 | 0.79 | 0.43 | 9.96 | 5.15
2021-05-26 | 7970 | 7960 | 0 | 8.1 | 7.69 | 104 | 2 | 52.7 | 7.83 | 5.27 | 0.38 | 1.37 | 0.43 | 8.8 | 5.25
2021-05-27 | 7050 | 6970 | 0 | 8.23 | 7.69 | 92 | 5 | 55.61 | 9.69 | 14.15 | 0.22 | 1.22 | 0.48 | 8.43 | 5.4
2021-05-28 | 6970 | 6660 | 0 | 8.258 | 7.74 | 113 | 4 | 76.9 | 7.95 | 6.77 | 0.05 | 0.88 | 0.49 | 9.96 | 5.15
2021-05-29 | 6930 | 6430 | 0 | 8.23 | 7.77 | 128 | 5 | 86.06 | 10.76 | 8.28 | 0.06 | 2.12 | 0.58 | 12.82 | 6.37
2021-05-30 | 6850 | 6290 | 0 | 8.25 | 7.8 | 104 | 3 | 105.1 | 11.2 | 9.12 | 0.08 | 1.84 | 0.65 | 12.58 | 6.18
2021-05-31 | 6420 | 5840 | 7.955 | 8.24 | 7.78 | 113 | 2.5 | 108.23 | 12.24 | 9.25 | 0.1 | 1.32 | 0.7 | 13.92 | 6.37
汇总 | 243850 | 242050 | 31.51 | 8.1654 | 7.7003 | 103.9355 | 3.5806 | 75.9397 | 9.2123 | 6.5145 | 0.1971 | 1.5216 | 0.57097 | 9.3097 | 4.5523 | 8.9155

## 6月
陬市污水处理厂2021年6月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
2021-06-01 | 5880 | 5120 | 0 | 8.2 | 7.81 | 107 | 4.5 | 121.96 | 12.25 | 9.88 | 0.14 | 2.66 | 0.67 | 14.53 | 6.01
2021-06-02 | 8140 | 8150 | 0 | 8.39 | 7.78 | 112 | 5.5 | 123.92 | 11.23 | 9.8 | 0.36 | 2.21 | 0.7 | 13.61 | 4.93
2021-06-03 | 11110 | 11490 | 0 | 8.18 | 7.72 | 139 | 5 | 110.65 | 11.39 | 5.76 | 0.07 | 4.17 | 0.59 | 14.28 | 5.93
2021-06-04 | 9630 | 9930 | 0 | 8.32 | 7.68 | 123 | 4.5 | 82.17 | 8.93 | 4.12 | 0.05 | 2.94 | 0.54 | 8.8 | 5.2
2021-06-05 | 7610 | 7310 | 0 | 8.23 | 7.73 | 87 | 2.5 | 55.47 | 9.02 | 5.97 | 0.21 | 1.01 | 0.51 | 8.07 | 5.49
2021-06-06 | 7490 | 6970 | 0 | 8.22 | 7.25 | 94 | 3.5 | 83.22 | 9.02 | 6.68 | 0.24 | 1.47 | 0.54 | 10.08 | 5.66
2021-06-07 | 7470 | 6830 | 8.53 | 8.23 | 7.75 | 116 | 2 | 94.74 | 10.24 | 7.3 | 0.15 | 1.53 | 0.59 | 9.53 | 4.37
2021-06-08 | 7770 | 7410 | 0 | 8.43 | 7.69 | 109 | 4 | 96.61 | 10.48 | 9.22 | 0.11 | 1.62 | 0.66 | 9.41 | 4.67
2021-06-09 | 7440 | 7020 | 0 | 8.25 | 7.71 | 97 | 3 | 76.63 | 9.76 | 9.48 | 0.25 | 1.7 | 0.61 | 10.08 | 5.76
2021-06-10 | 9710 | 10150 | 0 | 8.2 | 7.66 | 86 | 3.5 | 69.91 | 4.91 | 6.8 | 0.17 | 1.76 | 0.61 | 9.23 | 6.1
2021-06-11 | 8560 | 8270 | 0 | 8.17 | 7.68 | 92 | 4.5 | 65.54 | 6.48 | 5.18 | 0.09 | 1.84 | 0.63 | 8.19 | 5.52
2021-06-12 | 7930 | 7280 | 0 | 8.17 | 7.73 | 87 | 4 | 83.72 | 6.57 | 6.18 | 0.05 | 3.09 | 0.58 | 10.63 | 6.22
2021-06-13 | 7510 | 6810 | 0 | 8.19 | 7.74 | 108 | 3 | 84.64 | 7.93 | 7.23 | 0.09 | 2.32 | 0.59 | 10.87 | 5.42
2021-06-14 | 7760 | 6860 | 0 | 8.17 | 7.75 | 96 | 4.5 | 83.23 | 7.21 | 7.53 | 0.08 | 2.09 | 0.61 | 11.85 | 5.66
2021-06-15 | 7750 | 6560 | 0 | 8.3 | 7.75 | 86 | 3 | 112.07 | 6.59 | 7.62 | 0.07 | 1.81 | 0.63 | 9.47 | 6.3
2021-06-16 | 7700 | 6660 | 0 | 8.24 | 7.67 | 107 | 5 | 156.62 | 6.43 | 9.53 | 0.22 | 2.01 | 0.62 | 10.99 | 6.63
2021-06-17 | 7510 | 6840 | 7.3 | 8.2 | 7.73 | 139 | 3.5 | 140.55 | 8.11 | 9.32 | 0.06 | 2.26 | 0.6 | 10.63 | 5.71
2021-06-18 | 7510 | 6610 | 0 | 8.24 | 7.74 | 104 | 5 | 102.97 | 9.42 | 7.85 | 0.02 | 1.81 | 0.64 | 10.69 | 5.52
2021-06-19 | 7000 | 6110 | 0 | 8.31 | 7.78 | 92 | 2 | 108.68 | 8.97 | 9.33 | 0.08 | 2.45 | 0.6 | 12.39 | 4.84
2021-06-20 | 7380 | 6600 | 0 | 8.29 | 7.77 | 87 | 4 | 86.87 | 8.26 | 9.14 | 0.09 | 1.63 | 0.58 | 11.48 | 4.91
2021-06-21 | 6730 | 5970 | 0 | 8.36 | 7.77 | 103 | 4.5 | 82.27 | 9.71 | 8.84 | 0.21 | 1.45 | 0.58 | 11.3 | 4.71
2021-06-22 | 6810 | 5880 | 0 | 8.25 | 7.74 | 117 | 3 | 95.44 | 9.81 | 9.6 | 0.22 | 2.15 | 0.66 | 12.94 | 5.44 | 9.2973
2021-06-23 | 7220 | 6470 | 0 | 8.25 | 7.74 | 129 | 5.5 | 108.88 | 8.93 | 11.67 | 0.22 | 1.44 | 0.67 | 14.95 | 4.88
2021-06-24 | 7700 | 6840 | 7.435 | 8.18 | 7.78 | 135 | 4.5 | 148.6 | 10.55 | 10.48 | 0.4 | 1.89 | 0.6 | 12.88 | 5.59
2021-06-25 | 8660 | 8120 | 0 | 8.3 | 7.7 | 147 | 5 | 115.53 | 9.71 | 9.52 | 0.14 | 3.75 | 0.63 | 15.62 | 4.69
2021-06-26 | 8770 | 7910 | 0 | 8.27 | 7.7 | 163 | 6.5 | 140.94 | 8.87 | 9.59 | 0.08 | 2.44 | 0.62 | 12.7 | 4.64
2021-06-27 | 8890 | 8360 | 0 | 8.24 | 7.71 | 124 | 3.5 | 113.82 | 7.47 | 8.51 | 0.08 | 3.21 | 0.66 | 12.03 | 6.18
2021-06-28 | 8690 | 7480 | 0 | 8.26 | 7.67 | 116 | 2.5 | 153.78 | 7.62 | 6.97 | 0.06 | 3.08 | 0.58 | 12.7 | 6.35
2021-06-29 | 7970 | 6990 | 0 | 8.24 | 7.67 | 135 | 4.5 | 155.24 | 7.26 | 11.86 | 0.07 | 3.11 | 0.61 | 13.92 | 6.1
2021-06-30 | 8190 | 6900 | 0 | 8.18 | 7.7 | 144 | 3.5 | 148.4 | 7.63 | 7.24 | 0.09 | 5.13 | 0.56 | 17.63 | 6.57
汇总 | 238490 | 219900 | 23.265 | 8.2487 | 7.71 | 112.7 | 3.9833 | 106.769 | 8.692 | 8.2733 | 0.139 | 2.3343 | 0.609 | 11.716 | 5.5333 | 9.2973